**KULP ANADOLU LİSESİ**

 **KLİMA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Kapasitesi :24000 Btu**

**Renk : Beyaz**

Soğutma Kapasitesi

24000 BTU/h

Isıtma Kapasitesi (Btu/h)

25590

Yıllık Tüketim (W) Soğutma

335

Yıllık Tüketim Isıtma (kW)

1628

Voltaj

220-240

Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

3,3

Soğutma Kapasitesi

24000 Btu/h

Kapasite (Isıtma)

24000 Btu/h

**Enerji Verimliliği**

Enerji Sınıfı

A++

Enerji Sınıfı-Isıtma

A+

Soğutucu Akışkan

R32

Anlık Tüketim Göstergesi

Var

Enerji Kontrol

VAR

Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

3,3

Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W)

4.3

Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W)

6.9

Enerji Sınıfı

A++

Isıtmada Çekilen Enerji (W)

2238 W

**Sessizlik**

Sessiz Çalışma

Var

Hava Kalitesi

Özel Filtreler

Kolay Çıkarılabilir Filtre

Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü

Var

Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu

Var

2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı)

Var

Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı (Auto Swing)

Var

Nem Alma

Var

Konfor

Hızlı Soğutma (Jet Cool)

**Akıllı Çalışma Sistemi**

Var

**Gösterge**

Gizli Gösterge

Çoklu Programlama Özelliği (Timer)

24 Saat

Rahat Uyku (Sleep Mode)

Var

İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

18~32

Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

-15～48

İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

16~30

Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

-15~24

**Ölçüler**

Dış Ünite (GxYxD) mm

870x650x330

İç Ünite (GxYxD) mm

998x345x210