|  |
| --- |
| **T.C.****KULP KAYMAKAMLIĞI****İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü****Çöl Canaydın İlkokulu** |
| **2023 YILI 5 KALEM HİZMET** |

#  ALIM İŞİ (BAKIM ONARIM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **LAVABO DEĞİŞİMİ**

5 adet WC ayaklı lavabo değişimi yapılacaktır.

Ayaklı lavabolar TSİ 12039 ‘a uygun olacaktır.

Piyasada aranan A kalitede ve beyaz renkte olacaktır.

Nakliye, montaj ve işçilik yükleniciye ait olacaktır.

Garanti kapsamında olacaktır.

# MUSLUK DEĞİŞİMİ

10 adet musluk değişimi yapılacaktır.

Lavabo muslukları duvara monte edilecektir.

Piyasada aranan A kalitede olacaktır.

Nakliye, montaj ve işçilik yükleniciye ait olacaktır.

Garanti kapsamında olacaktır.

# WC VE LAVABO BORULARININ YENİLENMESİ

30 metre lavabo / WC bağlantılarının (boru) değişimi olacaktır.

Mevcut borularla aynı ölçüde / ebatta olacakladır.

Piyasada aranan A kalitede olacaktır.

Nakliye, montaj ve işçilik yükleniciye ait olacaktır.

Garanti kapsamında olacaktır.

#  WC VE LAVABO BORULARININ OKUL DIŞINDAKİ KUYUYA/GİDERE BAĞLANMASI

# 50 metre WC ve Lavabo borularının okul dışındaki gidere bağlaması yapılacaktır.Kazı işlemleri sırasında okulda meydana gelecek / gelebilecek zararlar yükleniciye ait olacaktır.Yeni gider boruları mevcut gider borularından 1 derece geniş olacaktır.

Piyasada aranan A kalitede olacaktır.

Nakliye, montaj ve işçilik yükleniciye ait olacaktır.

Garanti kapsamında olacaktır.

#  PLANLAMA DAHİLİNDE OLMAYIP SONRADAN ORTAYA ÇIKACAK / ÇIKABİLECEK EKSİKLİKLER

Mevcut planlama yapılırken gözden kaçıp planlamaya dahil edilmemiş ve o an yapılması gereken işin KDV dahil 3.000 ( üçbin) TL’ye kadar olan giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunun karşılığından idareden herhangi bir talepte **bulunulmayacaktır.**

 Bilgilerinize arz / rica ederiz.