T.C.

KULP KAYMAKAMLIĞI

Sayı:886504503.902.01/104

Konu:Kapı yapımı

 KULP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 KAPI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Sac kalınlığı 1,5 cm’den az olmayacak

2)Çerçeveye uygun ebatlarda kapı yapılacak

3)Üstte kapı boyunca cam olacak(70 cm)

4)70 cm’lik cam kısmı açılır-kapanır olacak

5)Ürün siyah renk yağlı boyayla boyanıp teslim edilecek

6)Nakliye ve montaj yüklenici firmaya aittir.

7)Araya uygun ebatlarda 30\*30 profil yerleştirilecektir.

8)Kapı anahtarlı olup anahtar idareye teslim edilecektir.

Söz konusu yapım işinin teknik şartnameye uygun bir şekilde yapılacağını taahhüt ederim.(08.12.2023)

Yüklenici Firma Müdür Başyardımcısı

 Okul Müdürü